## Лист1
№ | Вопрос | Ответ | Результат
1 | Условное обозначение пожароопасных строительных конструкции | K3 | Неправильный ответ
K1
K0
K2
2 | Методы испытания кабелей в зависимости от требований к нераспространению горения: | испытание на нераспространение горения одиночного кабеля, провода, шнура | Неправильный ответ
испытание на нераспространение горения кабелей и проводов, проложенных в пучках
испытание на огнестойкость
3 | В электроустановках возможны возникновения следующих аварийных пожароопасных ситуаций: | все перечисленные выше | Правильный ответ
4 | Характер функционального процесса, происходящего в здании, определяет: (несколько ответов) | количество участвующих в нем людей и их физическое состояние | Неправильный ответ
используемое в здание оборудование и применяемые материалы
допустимый уровень нагрузок на строительные конструкции
5 | В каком случае в зданиях должны быть разработаны и вывешены поэтажные Планы эвакуации людей | при единовременном нахождении на этаже более 50 человек | Неправильный ответ
при пожаре?
6 | Чем обуславливается принципиальное различие в механизме распространения пламени по поверхности | различием в высоте расположения материалов | Неправильный ответ
кровельных материалов от механизма распространения пламени по напольным покрытиям
7 | Какие сведения должны быть указаны на дверях всех производственных и складских помещений? | категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ) | Правильный ответ
8 | Наиболее благоприятным вариантом развития горения в помещении, облицованном горючим материалом, | при расположении очага пожара у стены | Неправильный ответ
является вариант
9 | Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно | 50 метров | Правильный ответ
обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более
10 | Каковы особенности тушения огнетушителем горящего масла? | не подходить ближе 3 м к очагу пожара, чтобы исключить возможность ожогов от брызг горящего масла | Неправильный ответ
при тушении горящего масла запрещается направлять струю заряда сверху вниз
необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и лица
11 | Какие действия обязан предпринять работник при обнаружении пожара? | сообщить непосредственному руководителю и по телефону 01 в пожарную охрану, принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей | Неправильный ответ
сообщить по телефону 01 в пожарную охрану и действовать согласно полученным указаниям
12 | Классификация пожаров по виду горючего материала используется для обозначения области применения | верно | Правильный ответ
средств пожаротушения.
13 | Какое количество пенообразователя (огнетушащего вещества - ОТВ) содержится в составе автоматической установки пенного пожаротушения? | Расчетное количество пенообразователя (ОТВ) и его 100%-ный резерв. | Правильный ответ
14 | По какому нормативному документу определяется величина площади пожарного отсека: | СП 2.13130.2020 | Правильный ответ
15 | Что такое комплексный подход к пожарно-техническому нормированию применения СМ на участках | оценка пожарной опасности СМ в зависимости от условий его эксплуатации и объемно-планировочных характеристик зданий и сооружений. | Правильный ответ
зданий различной степени огнестойкости и классов конструктивной опасности?
16 | Пожарная безопасность объекта это: | Состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей | Правильный ответ
17 | При указании критической концентрации определенного токсиканта, при которой может наступить | время пребывания человека в токсичной среде | Неправильный ответ
| смертельное отравление организма, необходимо всегда учитывать следующие параметры | концентрацию кислорода в токсичной зоне
(несколько вариантов ответа):
18 | Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, | не верно | Правильный ответ
сооружения, строения и пожарные отсеки только I, II и III степеней огнестойкости
19 | В подавляющем большинстве случаев причинами и обстоятельствами возникновения | все указанные выше | Правильный ответ
пожаров от электротехнических изделий являются:
20 | Для колонн, балок, ферм, арок и рам нормируются следующие предельные состояния | потеря несущей способности конструкции и узлов (R) | Правильный ответ
по огнестойкости:
21 | При отсутствии данных по максимальному давлению взрыва, чему допускается принимать равным эту величину при определении категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности? | При этих условиях максимальное давление взрыва допускается принимать равным 900 кПа. | Правильный ответ
22 | Характер движения дыма внутри здания обуславливается в большей степени | объемно-планировочными решениями конкретного объекта | Правильный ответ
23 | Лаки и краски в исходном состоянии (до нанесения на поверхность и высыхания) характеризуются | 0 | Неправильный ответ
| следующими показателями пожарной опасности: (несколько вариантов ответа) | температурой вспышки
0
температурными пределами воспламенения
24 | На стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов | к началу основных строительных работ | Правильный ответ
на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов):
25 | Первая буква - состояние нейтрали источника относительно земли Т: | Заземленная нейтраль | Правильный ответ
26 | Что такое температура вспышки? | самая низкая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования ещё не достаточна для возникновения устойчивого горения | Правильный ответ
27 | Технико-экономическое обоснование строительства и проекты технологических процессов повышенной | органами государственной противопожарной службы в соответствии с их компетенцией | Правильный ответ
опасности подлежат государственной экспертизе по пожарной безопасности, проводимой
28 | Горючесть каких строительных материалов зависит от их состава? | полимербетоны | Неправильный ответ
неорганические теплоизоляционные материалы на органическом связующем
лаки и краски
древесина
29 | Какие меры безопасности необходимо соблюдать при тушении пожара углекислотным огнетушителем? | во избежание обморожения не прикасаться раструбом углекислотного огнетушителя к оголенным частям тела, не браться за раструб голой рукой | Правильный ответ
30 | Битумы характеризуются следующими показателями пожарной опасности: (необходимо выбрать несколько вариантов ответа) | 0 | Неправильный ответ
температурой вспышки
температурой самовоспламенения
группой распространения пламени
1 | Для эвакуации людей с высотных сооружений (дымовых труб, башенных градирен, плотин, силосных | двух лестниц из негорючих материалов на весь период строительства | Правильный ответ
помещений и др.) необходимо устраивать не менее
2 | По окончании рабочей смены оставлять неиспользованный горючий и трудногорючий утеплитель, | не разрешается | Правильный ответ
несмонтированные панели с такими утеплителями и кровельные рулонные материалы
внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах
3 | На какие две основные группы по горючести делятся строительные материалы | на негорючие и горючие | Правильный ответ
4 | Запрещается на период строительства для защиты от повреждений покрывать негорючие ступени | Верно | Неправильный ответ
горючими материалами.
5 | Гетерогенное горение — режим горения, при котором: | реакция между окислителем и твердым материалом происходит на его раскаленной поверхности | Правильный ответ
6 | На сколько основных классов делятся здания по функциональной пожарной опасности: | пять | Правильный ответ
7 | Для промышленных предприятий, имеющих нагрузки 1 категории, необходимы независимые источники | 2 | Правильный ответ
питания в количестве:
8 | На сколько основных классов делятся здания по конструктивной пожарной опасности: | четыре | Правильный ответ
9 | Что из нижеперечисленного НЕ относится к противопожарным преградам: | противопожарные минерализованные полосы | Неправильный ответ
10 | Какие действия обязан предпринять работник при обнаружении пожара? | сообщить непосредственному руководителю и по телефону 01 в пожарную охрану, принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей | Правильный ответ
11 | Какие нормативные характеристики принимают во внимание при пожарно-технической классификация | степень огнестойкости | Правильный ответ
| зданий и сооружений: (несколько ответов) | класс конструктивной пожарной опасности
класс функциональной пожарной опасности
12 | Какой пенообразователь называется «легкая вода»? | Пленкообразующий фторсодержащий пенообразователь. | Правильный ответ
13 | Повреждения изоляции в период эксплуатации электроустановок могут происходить по следующим | все перечисленные выше причины | Правильный ответ
причинам:
14 | Какое из перечисленных определений относится к понятию «пожар»? | неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, опасность жизни и здоровью людей | Правильный ответ
15 | Что в наибольшей степени определяет особенности развития и распространения пожара внутри здания? | планировочная схема здания | Правильный ответ
16 | Опасность короткого замыкания заключается : | в значительном по величине увеличении силы тока | Правильный ответ
17 | Какие пожары относятся к классу пожара «В»? | пожары горючих жидкостей или плавящихся веществ и материалов | Правильный ответ
18 | Условное обозначение умеренноопасных токсичных продуктов горения горючих строительных материалов | Т2 | Правильный ответ
19 | Укажите правильное определение термина "Пожарная нагрузка": | количество теплоты, отнесённое к единице поверхности пола, которое может выделиться в помещение или здании при пожаре | Неправильный ответ
20 | Кирпич относится: | к керамическим материалам | Правильный ответ
21 | Горизонтальные конструкции со светопрозрачными элементами на предел огнестойкости по признаку W | не испытываются | Правильный ответ
(достижения предельной величины плотности теплового потока)
22 | К какому классу относятся пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под | Е | Правильный ответ
напряжением?
23 | Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно | 50 метров | Правильный ответ
обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более
24 | Какие огнетушители являются наиболее универсальными по области применения и по диапазону температур эксплуатации ? | Порошковые. | Правильный ответ
25 | Чем опасен процесс тления? (несколько вариантов): | скрытым распространением фронта пламени в толще материала | Правильный ответ
трудностями тушения
повышенным дымообразованием
26 | Какие факторы относятся к первичным факторам пожара? | пониженная концентрация кислорода | Правильный ответ
27 | Что такое верхний температурный предел распространения пламени? | минимальная температура жидкости, при которой над её поверхностью создается концентрация насыщенных паров, способная к воспламенению и распространению пламени | Неправильный ответ
28 | Выберите вариант наиболее благоприятный для развития процессов тления: | пониженное содержание кислорода в среде и высокая температура окружающей среды | Неправильный ответ
29 | Что такое плотность материала: | масса материала, отнесенная к объему, занимаемому данной массой материала с учетом воздушных включений | Неправильный ответ
30 | Для наружных ненесущих стен нормируются следующие предельные состояния по огнестойкости: | Указанное в п.п. 2 и 3 | Неправильный ответ
1 | 0 | на 4 | Правильный ответ
2 | Какова роль огнезащиты для конструкций воздуховодов? | Является составной частью конструкции и предназначена для повышения огнестойкости. | Правильный ответ
3 | Что такое температура воспламенения? | самая низкая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования ещё не достаточна для возникновения устойчивого горения | Неправильный ответ
4 | По виду огнетушащего вещества автономные установки подразделяются на: | жидкостные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные, установки пожаротушения с Терма-ОТВ и комбинированные | Правильный ответ
5 | Какие мероприятия необходимо выполнить перед началом огневых работ на временных местах? | все люки (лючки), проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, с соседними помещениями, должны быть закрыты негорючими материалами | Правильный ответ
6 | Для защиты дверных и технологических проемов в противопожарных преградах применяются: (несколько вариантов ответа) | противопожарные двери | Правильный ответ
тамбур-шлюзы
7 | Воздухонагревательные установки должны размещаться от строящегося здания на расстоянии не менее | 15 м | Неправильный ответ
8 | Какая пожарно-техническая характеристика, кроме горючести, оказывает наибольшее влияние | распространение пламени | Правильный ответ
на интенсификацию горения СМ в помещениях?
9 | Что такое температура самовоспламенения? | самая низкая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением | Неправильный ответ
10 | Для эвакуации людей с высотных сооружений (дымовых труб, башенных градирен, плотин, силосных | двух лестниц из негорючих материалов на весь период строительства | Правильный ответ
помещений и др.) необходимо устраивать не менее
11 | Какое из перечисленных определений относится к понятию «пожар»? | неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, опасность жизни и здоровью людей | Правильный ответ
12 | Баллон с газом должен находиться от установки и других отопительных приборов на расстоянии не менее | 1,0 м | Неправильный ответ
13 | Какой документ должен оформить руководитель объекта на проведение всех видов огневых работ | наряд-допуск установленной формы | Правильный ответ
на временных местах (кроме строительных площадок)?
14 | Коагуляция дыма — это: | слипание образовавшихся частиц дыма друг с другом | Правильный ответ
15 | Условное обозначение не пожароопасных строительных конструкций | K0 | Правильный ответ
16 | Строительные леса построек необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой на каждые | 40 м их периметра | Правильный ответ
17 | Где содержится газ-вытеснитель в огнетушителе закачного типа? | В корпусе огнетушителя вместе с ОТВ. | Правильный ответ
18 | В каких помещениях запрещается применение установок аэрозольного пожаротушения (УАП)? | В помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы ГОА; с большим количеством людей (более 50 человек); в помещениях зданий III и ниже степени огнестойкости по СНиП 21-01-97, если используется ГОА, при работе которых на расстоянии 150 мм от поверхности корпуса образуется зона с температурой более 400 °С. | Правильный ответ
19 | Какое минимальное количество переносных огнетушителей должно быть на каждом этаже общественного или промышленного здания? | Не менее 2. | Правильный ответ
20 | Что называется горючей системой? | смесь горючего и окислителя | Правильный ответ
21 | Выберите два необходимых условия для вынужденного воспламенения горючего строительного материала: | наличие источника зажигания | Неправильный ответ
наличие окислителя
22 | Какова одна из основных причин возникновения пожара? | Неосторожное обращение с огнем. | Правильный ответ
23 | Ближе какого расстояния не допускается подносить огнетушитель к горящей электроустановке? | ближе 1 м | Правильный ответ
24 | Какой тип огнетушителей можно применять при тушении электроустановок до 10 кВ? | порошковыми, если на огнетушителе указан класс пожара «Е» | Неправильный ответ
25 | Верно ли, что методы определения показателей пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, | верно | Правильный ответ
входящих в состав технологических сред, устанавливаются нормативными документами по пожарной
безопасности?
26 | Каков порядок работы при тушении пожара с использованием пожарных кранов внутреннего | тушение проводится расчетом из 2-х человек: один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав | Правильный ответ
противопожарного водоснабжения?
27 | Что такое нижний температурный предел распространения пламени? | самая низкая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования ещё не достаточна для возникновения устойчивого горения | Неправильный ответ
28 | Какие требования предъявляются к запорам на дверях эвакуационных выходов? | свободного открывания запоров изнутри без ключа | Правильный ответ
29 | Противодымная защита это: | Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения | Правильный ответ
30 | пожарный извещатель это: | техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре | Правильный ответ
1 | Должны ли оповещатели средств оповещения о пожаре иметь регуляторы громкости? | Не должны. | Правильный ответ
2 | К строительным материалам относят: | как природные, так и искусственные материалы | Правильный ответ
3 | Что такое нижний температурный предел распространения пламени? | самая низкая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования ещё не достаточна для возникновения устойчивого горения | Неправильный ответ
4 | Укажите правильное определение температуры вспышки: | Наименьшая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных | Правильный ответ
испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для возникновения устойчивого горения
5 | Технико-экономическое обоснование строительства и проекты технологических процессов повышенной | органами государственной противопожарной службы в соответствии с их компетенцией | Правильный ответ
опасности подлежат государственной экспертизе по пожарной безопасности, проводимой
6 | Выберите вариант, правильно описывающий механизм вынужденного воспламенения твердого материала: | нагрев поверхности образца под действием теплового потока, газификация образца при достижении температуры термического разложения, достижение вблизи поверхности образца критической концентрации выделяющихся летучих продуктов термического разложения, позволяющего распространять фронт пламени, воспламенение материала при наличии источника зажигания достаточной мощности; | Правильный ответ
7 | Что такое эвакуационный выход? | выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону | Правильный ответ
8 | Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности: | не определяются | Правильный ответ
9 | На сколько групп по токсичности продуктов горения, согласно статьи 13 ФЗ "Технический регламент | на 4 | Правильный ответ
о требованиях ПБ", делятся горючие строительные материалы?
10 | Назовите документы в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной | Документы в области стандартизации, включенные в перечень, утвержденный национальным органом РФ по стандартизации | Правильный ответ
основе, обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»
11 | Применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается только в зданиях не выше трех | Верно | Неправильный ответ
этажей.
12 | Чему равно расчетное время отключения технологических трубопроводов для ручных запорных устройств при определении категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности? | Время отключения трубопроводов составляет 300 с. | Правильный ответ
13 | Древесина относится: | к природным материалам | Правильный ответ
14 | Должны ли автоматические установки пожаротушения быть обеспечены устройством для контроля | да | Правильный ответ
работоспособности установки?
15 | При ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров подъезд пожарных автомобилей | с одной стороны | Правильный ответ
должен быть обеспечен:
16 | К коммуникационным типам помещений относятся: (несколько ответов) | лестничные клетки | Неправильный ответ
коридоры
санузлы
вестибюли
17 | Условное обозначение класса пожаров металлов обозначается литерой | D | Правильный ответ
18 | Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее | 1 м | Правильный ответ
19 | Какие группы следующих строительных материалов являются негорючими: | природные каменные материалы | Неправильный ответ
керамические материалы
неорганические вяжущие вещества
металлы
стекло
20 | При наличии в составе бетонов и неорганических теплоизоляционных материалов какого количества | более 1% масс. | Неправильный ответ
полимерных связующих эти материалы, как правило, становятся горючими?
21 | На какие объекты приходится основная доля пожаров? | Жилой сектор. | Правильный ответ
22 | Выберите определение вспышки: | пламенное горение вещества, инициированное источником зажигания и продолжающееся после его удаления | Неправильный ответ
23 | Как часто необходимо проверять системы противопожарного водоснабжения? | проверка работоспособности должна проводиться не реже двух раз в год (весной и осенью) | Правильный ответ
24 | Возможно ли воспламенение материала при отсутствии источника зажигания? | возможно только при наличии внешнего теплового потока (режим самовоспламенения) | Правильный ответ
25 | Здание относится к категории А при выполнении одного из нижеперечисленных условий: | если суммированная площадь помещений категории А в здании превышает 5 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений или 100 квадратных метров | Неправильный ответ
26 | Пожарная безопасность кабельной линии определяется следующими показателями: | пределом распространения горения | Неправильный ответ
27 | Автоматические установки сдерживания пожара должны: | обеспечивать снижение скорости увеличения площади пожара и образования его опасных факторов | Правильный ответ
28 | Противопожарная перегородка: | ограничивает распространение пожара только в пределах одного этажа | Правильный ответ
29 | Каков порядок работы при тушении пожара с использованием пожарных кранов внутреннего | тушение проводится расчетом из 2-х человек: один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав | Правильный ответ
противопожарного водоснабжения?
30 | К горению относятся: | окислительно-восстановительные реакции | Правильный ответ
1 | С какими из предложенных пожарно-технических характеристик материал является наиболее | Г4, В3, РП4, Д3, Т4 | Правильный ответ
пожароопасным?
2 | Основная опасность термопластичных материалов состоит в том, что они: | способны образовывать горящий расплав и горящие капли | Неправильный ответ
3 | Пожарная опасность люминесцентных светильников определяется: | всеми перечисленными выше причинами | Правильный ответ
4 | Условное обозначение класса пожаров твердых горючих веществ и материалов обозначается литерой | A | Правильный ответ
5 | Для термически тонкого материала скорость распространения пламени по поверхности | зависит от теплофизических свойств подложки | Правильный ответ
6 | Для объектов 1-ой категории особо повышенной надежности предусматривается : | третий (аварийный) источник | Правильный ответ
7 | Какие меры безопасности необходимо соблюдать при тушении пожара углекислотным огнетушителем? | во избежание обморожения не прикасаться раструбом углекислотного огнетушителя к оголенным частям тела, не браться за раструб голой рукой | Правильный ответ
8 | Каковы необходимые условия для возникновения пожара? | наличие окислителя, горючего вещества и источника зажигания | Правильный ответ
9 | Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее | 1 м | Правильный ответ
10 | На какие две основные группы, с точки зрения поведения при нагреве, делятся твердые строительные | на термостойкие и огнестойкие | Правильный ответ
материалы?
11 | Временные строения расположенные не у противопожарных стен должны быть удалены от других | 15 м | Правильный ответ
зданий и сооружений на расстоянии не менее
12 | Что такое тонкораспыленная вода? | Распыленный поток водяных капель с диаметром менее 150 мкм. | Правильный ответ
13 | Внешний тепловой поток, падающий на поверхность горящего материала: | увеличивает скорость распространения фронта пламени | Правильный ответ
14 | Как называется планировочная схема, при которой помещения располагаются одно за другим, и | анфиладная | Правильный ответ
соединяются через дверные проемы, размещаемые, как правило, на одной оси:
15 | Один из основных законов в области обеспечения пожарной безопасности - | №123-Ф3 от 22.07.2008 | Правильный ответ
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
имеет следующие реквизиты:
16 | Относится ли к пониженная концентрация кислорода к опасным факторам пожара, воздействующим | да | Правильный ответ
на людей и имущество?
17 | В каком случае в зданиях должны быть разработаны и вывешены поэтажные Планы эвакуации людей | для зданий и сооружений на каждом этаже с рабочими местами для 10 и более человек | Неправильный ответ
при пожаре?
18 | Тление — режим горения, для которого характерно: | как наличие реакции на раскаленной поверхности, так и наличие реакции между окислителем и летучими продуктами термического разложения в газовой фазе | Правильный ответ
19 | Какая группа следующих строительных материалов является негорючей:: | природные каменные материалы | Правильный ответ
20 | Условное обозначение мало пожароопасных строительных конструкции | K1 | Правильный ответ
21 | При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов они должны размещаться | 100 м. кв. | Правильный ответ
в штабелях или группами площадью не более
22 | К бетонам на органических вяжущих относятся: | асфальтобетоны | Неправильный ответ
23 | К группе горючести Г2 относятся: | умеренногорючие строительные материалы | Правильный ответ
24 | В каких помещениях не рекомендуется применять порошковые огнетушители? | в помещениях малого объема (менее 40 м3) из-за высокой запыленности во время их работы | Правильный ответ
25 | Выберите правильное определение лестничных клеток типа Н2: | Лестничные клетки с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре | Правильный ответ
26 | Противопожарное расстояние между зданиями I и III степени огнестойкости при классе конструктивной | 8 м | Неправильный ответ
пожарной опасности С0 у обоих, должна быть
27 | Для ненесущих внутренних стен и перегородок нормируются следующие предельные состояния | потеря теплоизолирующей способности (I) | Правильный ответ
| по огнестойкости (по ГОСТ 30247.1-94): (несколько ответов) | потеря целостности (Е)
28 | Какой документ должен оформить руководитель объекта на проведение всех видов огневых работ | наряд-допуск установленной формы | Правильный ответ
на временных местах (кроме строительных площадок)?
29 | Потеря теплоизолирующей (ограждающей) способности (I) строительной конструкции | более 140 оС независимо от первоначальной температуры конструкции | Неправильный ответ
наступает при достижении в какой-либо точке необогреваемой поверхности
температуры:
30 | Для горючих твердых строительных материалов определяются: (несколько вариантов ответов) | группа горючести | Правильный ответ
группа воспламеняемости
группа распространения пламени
группа дымообразующей способности
группа токсичности продуктов горения
1 | На сколько основных классов делятся здания по конструктивной пожарной опасности: | четыре | Правильный ответ
2 | Что следует понимать под системой обеспечения пожарной безопасности? | Совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами | Правильный ответ
3 | От чего, в наибольшей степени, зависит горючесть минераловатного строительного материала? | от процентного содержания органического связующего | Правильный ответ
4 | Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков осуществляется с учетом только | не верно | Правильный ответ
степени огнестойкости
5 | Для термически толстого материала скорость распространения пламени по поверхности | не зависит от теплофизических свойств подложки | Правильный ответ
6 | Какие действия с точки зрения пожарной безопасности недопустимы при эксплуатации | обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | Правильный ответ
электрооборудования?
7 | Какой тип огнетушителей можно применять при тушении электроустановок до 10 кВ? | углекислотными | Правильный ответ
8 | Какие факторы относятся к первичным факторам пожара? | открытый огонь и искры | Правильный ответ
9 | Какие сведения должны быть указаны на дверях всех производственных и складских помещений? | категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ) | Правильный ответ
10 | Что такое температура вспышки? | самая низкая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования ещё не достаточна для возникновения устойчивого горения | Правильный ответ
11 | Пожарная безопасность объекта это: | Состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей | Правильный ответ
12 | При наличии в составе бетонов и неорганических теплоизоляционных материалов какого количества | более 5% масс. | Правильный ответ
полимерных связующих эти материалы, как правило, становятся горючими?
13 | Кирпич относится: | к керамическим материалам | Правильный ответ
14 | На сколько основных классов делятся здания по функциональной пожарной опасности: | пять | Правильный ответ
15 | К группе горючести Г2 относятся: | умеренногорючие строительные материалы | Правильный ответ
16 | Воздухонагревательные установки должны размещаться от строящегося здания на расстоянии не менее | 5 м | Правильный ответ
17 | Какой документ должен оформить руководитель объекта на проведение всех видов огневых работ | наряд-допуск установленной формы | Правильный ответ
на временных местах (кроме строительных площадок)?
18 | Здание относится к категории А при выполнении одного из нижеперечисленных условий: | если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 квадратных метров. | Правильный ответ
19 | Выберите вариант, правильно описывающий механизм вынужденного воспламенения твердого материала: | нагрев поверхности образца под действием теплового потока, газификация образца при достижении температуры термического разложения, достижение вблизи поверхности образца критической концентрации выделяющихся летучих продуктов термического разложения, позволяющего распространять фронт пламени, воспламенение материала при наличии источника зажигания достаточной мощности; | Правильный ответ
20 | Какая группа следующих строительных материалов является негорючей:: | природные каменные материалы | Правильный ответ
21 | Чем опасен процесс тления? (несколько вариантов): | скрытым распространением фронта пламени в толще материала | Правильный ответ
трудностями тушения
повышенным дымообразованием
22 | На стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов | к началу основных строительных работ | Правильный ответ
на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов):
23 | При указании критической концентрации определенного токсиканта, при которой может наступить | время пребывания человека в токсичной среде | Неправильный ответ
| смертельное отравление организма, необходимо всегда учитывать следующие параметры | концентрацию кислорода в токсичной зоне
(несколько вариантов ответа):
24 | С какими из предложенных пожарно-технических характеристик материал является наиболее | Г4, В3, РП4, Д3, Т4 | Правильный ответ
пожароопасным?
25 | Какая пожарно-техническая характеристика, кроме горючести, оказывает наибольшее влияние | распространение пламени | Правильный ответ
на интенсификацию горения СМ в помещениях?
26 | По виду огнетушащего вещества автономные установки подразделяются на: | жидкостные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные, установки пожаротушения с Терма-ОТВ и комбинированные | Правильный ответ
27 | Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно | 50 метров | Правильный ответ
обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более
28 | Что такое комплексный подход к пожарно-техническому нормированию применения СМ на участках | оценка пожарной опасности СМ в зависимости от условий его эксплуатации и объемно-планировочных характеристик зданий и сооружений. | Правильный ответ
зданий различной степени огнестойкости и классов конструктивной опасности?
29 | Какие требования предъявляются к запорам на дверях эвакуационных выходов? | свободного открывания запоров изнутри без ключа | Правильный ответ
30 | Противопожарное расстояние между зданиями I и III степени огнестойкости при классе конструктивной | 7 м | Неправильный ответ
пожарной опасности С0 у обоих, должна быть
1 | К горению относятся: | окислительно-восстановительные реакции | Правильный ответ
2 | Какие действия обязан предпринять работник при обнаружении пожара? | сообщить непосредственному руководителю и по телефону 01 в пожарную охрану, принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей | Правильный ответ
3 | Должны ли автоматические установки пожаротушения быть обеспечены устройством для контроля | да | Правильный ответ
работоспособности установки?
4 | Какое из перечисленных определений относится к понятию «пожар»? | неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, опасность жизни и здоровью людей | Правильный ответ
5 | Условное обозначение пожароопасных строительных конструкции | K3 | Правильный ответ
6 | Возможно ли воспламенение материала при отсутствии источника зажигания? | возможно только при наличии внешнего теплового потока (режим самовоспламенения) | Правильный ответ
7 | Какие факторы относятся к первичным факторам пожара? | открытый огонь и искры | Правильный ответ
8 | В каком случае в зданиях должны быть разработаны и вывешены поэтажные Планы эвакуации людей | при единовременном нахождении на этаже более 10 человек | Правильный ответ
при пожаре?
9 | Автоматические установки сдерживания пожара должны: | обеспечивать снижение скорости увеличения площади пожара и образования его опасных факторов | Правильный ответ
10 | Какие нормативные характеристики принимают во внимание при пожарно-технической классификация | степень огнестойкости | Правильный ответ
| зданий и сооружений: (несколько ответов) | класс конструктивной пожарной опасности
класс функциональной пожарной опасности
11 | Условное обозначение класса пожаров металлов обозначается литерой | D | Правильный ответ
12 | Чему равно расчетное время отключения технологических трубопроводов для ручных запорных устройств при определении категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности? | Время отключения трубопроводов составляет 300 с. | Правильный ответ
13 | Гетерогенное горение — режим горения, при котором: | реакция между окислителем и твердым материалом происходит на его раскаленной поверхности | Правильный ответ
14 | Относится ли к пониженная концентрация кислорода к опасным факторам пожара, воздействующим | да | Правильный ответ
на людей и имущество?
15 | К какому классу относятся пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под | Е | Правильный ответ
напряжением?
16 | Что такое эвакуационный выход? | выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону | Правильный ответ
17 | Технико-экономическое обоснование строительства и проекты технологических процессов повышенной | органами государственной противопожарной службы в соответствии с их компетенцией | Правильный ответ
опасности подлежат государственной экспертизе по пожарной безопасности, проводимой
18 | пожарный извещатель это: | техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре | Правильный ответ
19 | Методы испытания кабелей в зависимости от требований к нераспространению горения: | испытание на нераспространение горения одиночного кабеля, провода, шнура | Правильный ответ
испытание на нераспространение горения кабелей и проводов, проложенных в пучках
20 | Технико-экономическое обоснование строительства и проекты технологических процессов повышенной | органами государственной противопожарной службы в соответствии с их компетенцией | Правильный ответ
опасности подлежат государственной экспертизе по пожарной безопасности, проводимой
21 | Какое минимальное количество переносных огнетушителей должно быть на каждом этаже общественного или промышленного здания? | Не менее 2. | Правильный ответ
22 | Что в наибольшей степени определяет особенности развития и распространения пожара внутри здания? | планировочная схема здания | Правильный ответ
23 | Характер функционального процесса, происходящего в здании, определяет: (несколько ответов) | количество участвующих в нем людей и их физическое состояние | Правильный ответ
используемое в здание оборудование и применяемые материалы
24 | Верно ли, что методы определения показателей пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, | верно | Правильный ответ
входящих в состав технологических сред, устанавливаются нормативными документами по пожарной
безопасности?
25 | По окончании рабочей смены оставлять неиспользованный горючий и трудногорючий утеплитель, | не разрешается | Правильный ответ
несмонтированные панели с такими утеплителями и кровельные рулонные материалы
внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах
26 | Наиболее благоприятным вариантом развития горения в помещении, облицованном горючим материалом, | при расположении очага пожара у стены | Неправильный ответ
является вариант
27 | При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов они должны размещаться | 100 м. кв. | Правильный ответ
в штабелях или группами площадью не более
28 | Выберите определение вспышки: | быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов | Правильный ответ
29 | Коагуляция дыма — это: | слипание образовавшихся частиц дыма друг с другом | Правильный ответ
30 | К коммуникационным типам помещений относятся: (несколько ответов) | лестничные клетки | Правильный ответ
коридоры
вестибюли
1 | Пожарная безопасность кабельной линии определяется следующими показателями: | пределом распространения горения | Правильный ответ
пределом пожаростойкости
2 | Повреждения изоляции в период эксплуатации электроустановок могут происходить по следующим | все перечисленные выше причины | Правильный ответ
причинам:
3 | Первая буква - состояние нейтрали источника относительно земли Т: | Заземленная нейтраль | Правильный ответ
4 | Каковы необходимые условия для возникновения пожара? | наличие окислителя, горючего вещества и источника зажигания | Правильный ответ
5 | Что такое комплексный подход к пожарно-техническому нормированию применения СМ на участках | оценка пожарной опасности СМ в зависимости от условий его эксплуатации и объемно-планировочных характеристик зданий и сооружений. | Правильный ответ
зданий различной степени огнестойкости и классов конструктивной опасности?
6 | Выберите вариант наиболее благоприятный для развития процессов тления: | повышенное содержание кислорода в среде и низкая температура окружающей среды | Правильный ответ
7 | Какой документ должен оформить руководитель объекта на проведение всех видов огневых работ | наряд-допуск установленной формы | Правильный ответ
на временных местах (кроме строительных площадок)?
8 | К бетонам на органических вяжущих относятся: | асфальтобетоны | Неправильный ответ
9 | На сколько основных классов делятся здания по конструктивной пожарной опасности: | четыре | Правильный ответ
10 | Для термически толстого материала скорость распространения пламени по поверхности | не зависит от теплофизических свойств подложки | Правильный ответ
11 | Коагуляция дыма — это: | слипание образовавшихся частиц дыма друг с другом | Правильный ответ
12 | Древесина относится: | к природным материалам | Правильный ответ
13 | Что из нижеперечисленного НЕ относится к противопожарным преградам: | противопожарные стены | Неправильный ответ
противопожарные перегородки
противопожарные перекрытия
противопожарные минерализованные полосы
14 | Какова одна из основных причин возникновения пожара? | Неосторожное обращение с огнем. | Правильный ответ
15 | К какому классу относятся пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под | Е | Правильный ответ
напряжением?
16 | Характер движения дыма внутри здания обуславливается в большей степени | объемно-планировочными решениями конкретного объекта | Правильный ответ
17 | Чему равно расчетное время отключения технологических трубопроводов для ручных запорных устройств при определении категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности? | Время отключения трубопроводов составляет 300 с. | Правильный ответ
18 | В каких помещениях запрещается применение установок аэрозольного пожаротушения (УАП)? | В помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы ГОА; с большим количеством людей (более 50 человек); в помещениях зданий III и ниже степени огнестойкости по СНиП 21-01-97, если используется ГОА, при работе которых на расстоянии 150 мм от поверхности корпуса образуется зона с температурой более 400 °С. | Правильный ответ
19 | В каком случае в зданиях должны быть разработаны и вывешены поэтажные Планы эвакуации людей | для зданий и сооружений на каждом этаже с рабочими местами для 10 и более человек | Неправильный ответ
при пожаре?
20 | Для наружных ненесущих стен нормируются следующие предельные состояния по огнестойкости: | потеря несущей способности (R) | Неправильный ответ
потеря теплоизолирующей способности (I)
потеря целостности конструкции (Е)
21 | Какие факторы относятся к первичным факторам пожара? | открытый огонь и искры | Правильный ответ
22 | Какой пенообразователь называется «легкая вода»? | Пленкообразующий фторсодержащий пенообразователь. | Правильный ответ
23 | Лаки и краски в исходном состоянии (до нанесения на поверхность и высыхания) характеризуются | 0 | Неправильный ответ
| следующими показателями пожарной опасности: (несколько вариантов ответа) | 0
группой дымообразующей способности
группой токсичности продуктов горения
24 | Для колонн, балок, ферм, арок и рам нормируются следующие предельные состояния | потеря несущей способности конструкции и узлов (R) | Правильный ответ
по огнестойкости:
25 | Воздухонагревательные установки должны размещаться от строящегося здания на расстоянии не менее | 5 м | Правильный ответ
26 | С какими из предложенных пожарно-технических характеристик материал является наиболее | Г4, В3, РП4, Д3, Т4 | Правильный ответ
пожароопасным?
27 | Для термически тонкого материала скорость распространения пламени по поверхности | зависит от теплофизических свойств подложки | Правильный ответ
28 | Что такое верхний температурный предел распространения пламени? | максимальная температура жидкости, при которой над её поверхностью создается концентрация паров, способная к самовоспламенению и распространению пламени | Правильный ответ
29 | Технико-экономическое обоснование строительства и проекты технологических процессов повышенной | органами государственной противопожарной службы в соответствии с их компетенцией | Правильный ответ
опасности подлежат государственной экспертизе по пожарной безопасности, проводимой
30 | Условное обозначение пожароопасных строительных конструкции | K3 | Правильный ответ
1 | Один из основных законов в области обеспечения пожарной безопасности - | №123-Ф3 от 22.07.2008 | Правильный ответ
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
имеет следующие реквизиты:
2 | К коммуникационным типам помещений относятся: (несколько ответов) | лестничные клетки | Правильный ответ
коридоры
вестибюли
3 | Какой тип огнетушителей можно применять при тушении электроустановок до 10 кВ? | углекислотными | Правильный ответ
4 | Противодымная защита это: | Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения | Правильный ответ
5 | Как часто необходимо проверять системы противопожарного водоснабжения? | проверка работоспособности должна проводиться не реже двух раз в год (весной и осенью) | Правильный ответ
6 | Что такое плотность материала: | масса материала, отнесенная к объему помещения, где данный материал используется | Неправильный ответ
7 | 0 | на 4 | Правильный ответ
8 | На какие две основные группы, с точки зрения поведения при нагреве, делятся твердые строительные | на термостойкие и огнестойкие | Правильный ответ
материалы?
9 | В каком случае в зданиях должны быть разработаны и вывешены поэтажные Планы эвакуации людей | при единовременном нахождении на этаже более 10 человек | Правильный ответ
при пожаре?
10 | Где содержится газ-вытеснитель в огнетушителе закачного типа? | В корпусе огнетушителя вместе с ОТВ. | Правильный ответ
11 | Характер функционального процесса, происходящего в здании, определяет: (несколько ответов) | количество участвующих в нем людей и их физическое состояние | Правильный ответ
используемое в здание оборудование и применяемые материалы
12 | Строительные леса построек необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой на каждые | 40 м их периметра | Правильный ответ
13 | Для ненесущих внутренних стен и перегородок нормируются следующие предельные состояния | потеря несущей способности (R) | Неправильный ответ
| по огнестойкости (по ГОСТ 30247.1-94): (несколько ответов) | потеря теплоизолирующей способности (I)
потеря целостности (Е)
14 | Должны ли автоматические установки пожаротушения быть обеспечены устройством для контроля | да | Правильный ответ
работоспособности установки?
15 | При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов они должны размещаться | 100 м. кв. | Правильный ответ
в штабелях или группами площадью не более
16 | Выберите два необходимых условия для вынужденного воспламенения горючего строительного материала: | наличие источника зажигания | Правильный ответ
наличие внешнего теплового потока
17 | Какие пожары относятся к классу пожара «В»? | пожары горючих жидкостей или плавящихся веществ и материалов | Правильный ответ
18 | На сколько основных классов делятся здания по функциональной пожарной опасности: | пять | Правильный ответ
19 | Какие группы следующих строительных материалов являются негорючими: | теплоизоляционные материалы | Неправильный ответ
металлы
стекло
20 | Что такое нижний температурный предел распространения пламени? | минимальная температура жидкости, при которой над её поверхностью создается концентрация насыщенных паров, способная к воспламенению и распространению пламени | Неправильный ответ
21 | Баллон с газом должен находиться от установки и других отопительных приборов на расстоянии не менее | 1,5 м | Правильный ответ
22 | Методы испытания кабелей в зависимости от требований к нераспространению горения: | испытание на нераспространение горения одиночного кабеля, провода, шнура | Правильный ответ
испытание на нераспространение горения кабелей и проводов, проложенных в пучках
23 | Укажите правильное определение термина "Пожарная нагрузка": | количество теплоты, отнесённое к единице поверхности пола, которое может выделиться в помещение или здании при пожаре | Неправильный ответ
24 | Выберите вариант, правильно описывающий механизм вынужденного воспламенения твердого материала: | нагрев поверхности образца под действием теплового потока, газификация образца при достижении температуры термического разложения, достижение вблизи поверхности образца критической концентрации выделяющихся летучих продуктов термического разложения, позволяющего распространять фронт пламени, воспламенение материала при наличии источника зажигания достаточной мощности; | Правильный ответ
25 | Противопожарное расстояние между зданиями I и III степени огнестойкости при классе конструктивной | 9 м | Правильный ответ
пожарной опасности С0 у обоих, должна быть
26 | При отсутствии данных по максимальному давлению взрыва, чему допускается принимать равным эту величину при определении категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности? | При этих условиях максимальное давление взрыва допускается принимать равным 900 кПа. | Правильный ответ
27 | К строительным материалам относят: | как природные, так и искусственные материалы | Правильный ответ
28 | К группе горючести Г2 относятся: | умеренногорючие строительные материалы | Правильный ответ
29 | В каких помещениях не рекомендуется применять порошковые огнетушители? | в помещениях малого объема (менее 40 м3) из-за высокой запыленности во время их работы | Правильный ответ
30 | Чем опасен процесс тления? (несколько вариантов): | скрытым распространением фронта пламени в толще материала | Правильный ответ
трудностями тушения
повышенным дымообразованием
1 | Каковы особенности тушения огнетушителем горящего масла? | струю заряда необходимо направлять строго сверху вниз | Неправильный ответ
2 | Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков осуществляется с учетом только | верно | Неправильный ответ
степени огнестойкости
3 | Наиболее благоприятным вариантом развития горения в помещении, облицованном горючим материалом, | при расположении очага в углу | Правильный ответ
является вариант
4 | Возможно ли воспламенение материала при отсутствии источника зажигания? | возможно только при наличии внешнего теплового потока (режим самовоспламенения) | Правильный ответ
5 | Условное обозначение мало пожароопасных строительных конструкции | K1 | Правильный ответ
6 | Какое минимальное количество переносных огнетушителей должно быть на каждом этаже общественного или промышленного здания? | Не менее 2. | Правильный ответ
7 | Какие действия обязан предпринять работник при обнаружении пожара? | сообщить непосредственному руководителю и по телефону 01 в пожарную охрану, принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей | Правильный ответ
8 | Какие нормативные характеристики принимают во внимание при пожарно-технической классификация | степень огнестойкости | Правильный ответ
| зданий и сооружений: (несколько ответов) | класс конструктивной пожарной опасности
класс функциональной пожарной опасности
9 | Классификация пожаров по виду горючего материала используется для обозначения области применения | верно | Правильный ответ
средств пожаротушения.
10 | Тление — режим горения, для которого характерно: | как наличие реакции на раскаленной поверхности, так и наличие реакции между окислителем и летучими продуктами термического разложения в газовой фазе | Правильный ответ
11 | Условное обозначение класса пожаров твердых горючих веществ и материалов обозначается литерой | A | Правильный ответ
12 | Для объектов 1-ой категории особо повышенной надежности предусматривается : | третий (аварийный) источник | Правильный ответ
13 | Что такое тонкораспыленная вода? | Распыленный поток водяных капель с диаметром менее 150 мкм. | Правильный ответ
14 | Что такое температура самовоспламенения? | наименьшая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение | Неправильный ответ
15 | В электроустановках возможны возникновения следующих аварийных пожароопасных ситуаций: | все перечисленные выше | Правильный ответ
16 | Временные строения расположенные не у противопожарных стен должны быть удалены от других | 15 м | Правильный ответ
зданий и сооружений на расстоянии не менее
17 | Что такое нижний температурный предел распространения пламени? | минимальная температура жидкости, при которой над её поверхностью создается концентрация насыщенных паров, способная к воспламенению и распространению пламени | Неправильный ответ
18 | Для защиты дверных и технологических проемов в противопожарных преградах применяются: (несколько вариантов ответа) | противопожарные двери | Неправильный ответ
легкосбрасывамые конструкции
тамбур-шлюзы
19 | Для горючих твердых строительных материалов определяются: (несколько вариантов ответов) | группа горючести | Неправильный ответ
группа воспламеняемости
группа распространения пламени
группа токсичности продуктов горения
20 | Пожарная безопасность объекта это: | Состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей | Правильный ответ
21 | В подавляющем большинстве случаев причинами и обстоятельствами возникновения | все указанные выше | Правильный ответ
пожаров от электротехнических изделий являются:
22 | Должны ли оповещатели средств оповещения о пожаре иметь регуляторы громкости? | Не должны. | Правильный ответ
23 | Каков порядок работы при тушении пожара с использованием пожарных кранов внутреннего | тушение проводится расчетом из 2-х человек: один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав | Правильный ответ
противопожарного водоснабжения?
24 | Внешний тепловой поток, падающий на поверхность горящего материала: | увеличивает скорость распространения фронта пламени | Правильный ответ
25 | На какие объекты приходится основная доля пожаров? | Жилой сектор. | Правильный ответ
26 | Какое количество пенообразователя (огнетушащего вещества - ОТВ) содержится в составе автоматической установки пенного пожаротушения? | Расчетное количество пенообразователя (ОТВ) и его 100%-ный резерв. | Правильный ответ
27 | Автоматические установки сдерживания пожара должны: | обеспечивать снижение скорости увеличения площади пожара и образования его опасных факторов | Правильный ответ
28 | Какие меры безопасности необходимо соблюдать при тушении пожара углекислотным огнетушителем? | во избежание обморожения не прикасаться раструбом углекислотного огнетушителя к оголенным частям тела, не браться за раструб голой рукой | Правильный ответ
29 | Что называется горючей системой? | смесь горючего и окислителя | Правильный ответ
30 | Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее | 1 м | Правильный ответ
1 | Верно ли, что методы определения показателей пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, | верно | Правильный ответ
входящих в состав технологических сред, устанавливаются нормативными документами по пожарной
безопасности?
2 | Относится ли к пониженная концентрация кислорода к опасным факторам пожара, воздействующим | да | Правильный ответ
на людей и имущество?
3 | Условное обозначение умеренноопасных токсичных продуктов горения горючих строительных материалов | Т2 | Правильный ответ
4 | По окончании рабочей смены оставлять неиспользованный горючий и трудногорючий утеплитель, | не разрешается | Правильный ответ
несмонтированные панели с такими утеплителями и кровельные рулонные материалы
внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах
5 | На сколько основных классов делятся здания по конструктивной пожарной опасности: | четыре | Правильный ответ
6 | Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно | 50 метров | Правильный ответ
обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более
7 | По какому нормативному документу определяется величина площади пожарного отсека: | СП 2.13130.2020 | Правильный ответ
8 | Здание относится к категории А при выполнении одного из нижеперечисленных условий: | если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 квадратных метров. | Правильный ответ
9 | Какие действия с точки зрения пожарной безопасности недопустимы при эксплуатации | эксплуатировать электроприборы без устройства защитного отключения (УЗО) | Неправильный ответ
| электрооборудования? | обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника
10 | На сколько групп по токсичности продуктов горения, согласно статьи 13 ФЗ "Технический регламент | на 4 | Правильный ответ
о требованиях ПБ", делятся горючие строительные материалы?
11 | Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности: | не определяются | Правильный ответ
12 | Горизонтальные конструкции со светопрозрачными элементами на предел огнестойкости по признаку W | испытываются | Неправильный ответ
(достижения предельной величины плотности теплового потока)
13 | Каков порядок работы при тушении пожара с использованием пожарных кранов внутреннего | тушение проводится расчетом из 2-х человек: один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав | Правильный ответ
противопожарного водоснабжения?
14 | Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, | не верно | Правильный ответ
сооружения, строения и пожарные отсеки только I, II и III степеней огнестойкости
15 | Назовите документы в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной | Государственные стандарты Российской Федерации, своды правил, руководящие документы федеральных органов исполнительной власти | Неправильный ответ
основе, обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»
16 | Какие факторы относятся к первичным факторам пожара? | пониженная концентрация кислорода | Неправильный ответ
воздействие огнетушащих веществ
17 | Как называется планировочная схема, при которой помещения располагаются одно за другим, и | анфиладная | Правильный ответ
соединяются через дверные проемы, размещаемые, как правило, на одной оси:
18 | Укажите правильное определение температуры вспышки: | Наименьшая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных | Правильный ответ
испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для возникновения устойчивого горения
19 | Гетерогенное горение — режим горения, при котором: | реакция между окислителем и твердым материалом происходит как на раскаленной поверхности, так и в газовой фазе. | Неправильный ответ
20 | При ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров подъезд пожарных автомобилей | с одной стороны | Правильный ответ
должен быть обеспечен:
21 | Какие меры безопасности необходимо соблюдать при тушении пожара углекислотным огнетушителем? | во избежание обморожения не прикасаться раструбом углекислотного огнетушителя к оголенным частям тела, не браться за раструб голой рукой | Правильный ответ
22 | На какие две основные группы по горючести делятся строительные материалы | на негорючие и горючие | Правильный ответ
23 | Для эвакуации людей с высотных сооружений (дымовых труб, башенных градирен, плотин, силосных | двух лестниц из негорючих материалов на весь период строительства | Правильный ответ
помещений и др.) необходимо устраивать не менее
24 | Кирпич относится: | к керамическим материалам | Правильный ответ
25 | Потеря теплоизолирующей (ограждающей) способности (I) строительной конструкции | более 220 оС независимо от первоначальной температуры конструкции | Правильный ответ
наступает при достижении в какой-либо точке необогреваемой поверхности
температуры:
26 | Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно | 50 метров | Правильный ответ
обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более
27 | пожарный извещатель это: | техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре | Неправильный ответ
28 | Что такое температура воспламенения? | наименьшая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение | Правильный ответ
29 | Что такое эвакуационный выход? | выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону | Правильный ответ
30 | Условное обозначение класса пожаров металлов обозначается литерой | D | Правильный ответ
1 | Какие мероприятия необходимо выполнить перед началом огневых работ на временных местах? | закрыть все двери и окна | Неправильный ответ
согласовать проведение огневых работ с инспектором Госпожнадзора
сообщить по телефону в ближайшую пожарную часть о производстве огневых работ, указав адрес и характер работ
2 | Какое из перечисленных определений относится к понятию «пожар»? | неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, опасность жизни и здоровью людей | Правильный ответ
3 | Какие действия обязан предпринять работник при обнаружении пожара? | сообщить непосредственному руководителю и по телефону 01 в пожарную охрану, принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей | Правильный ответ
4 | Для промышленных предприятий, имеющих нагрузки 1 категории, необходимы независимые источники | 2 | Правильный ответ
питания в количестве:
5 | Чем обуславливается принципиальное различие в механизме распространения пламени по поверхности | различием в высоте расположения материалов | Неправильный ответ
| кровельных материалов от механизма распространения пламени по напольным покрытиям | различием физико-химических свойств материалов
эксплуатацией материалов в открытом (на крыше) и замкнутом (в помещении) пространстве
6 | Какие требования предъявляются к запорам на дверях эвакуационных выходов? | свободного открывания запоров изнутри без ключа | Правильный ответ
7 | Условное обозначение не пожароопасных строительных конструкций | K0 | Правильный ответ
8 | Выберите правильное определение лестничных клеток типа Н2: | Лестничные клетки с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре | Правильный ответ
9 | Какое из перечисленных определений относится к понятию «пожар»? | неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, опасность жизни и здоровью людей | Правильный ответ
10 | Какова роль огнезащиты для конструкций воздуховодов? | Предназначена для повышения огнестойкости. | Неправильный ответ
11 | К горению относятся: | окислительно-восстановительные реакции | Правильный ответ
12 | Какие сведения должны быть указаны на дверях всех производственных и складских помещений? | номер телефона вызова пожарной команды | Неправильный ответ
категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ)
ФИО ответственного за пожарную безопасность помещения
наличие взрыво- и пожароопасных веществ и материалов
13 | По виду огнетушащего вещества автономные установки подразделяются на: | жидкостные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные, установки пожаротушения с Терма-ОТВ и комбинированные | Правильный ответ
14 | Технико-экономическое обоснование строительства и проекты технологических процессов повышенной | органами государственной противопожарной службы в соответствии с их компетенцией | Правильный ответ
опасности подлежат государственной экспертизе по пожарной безопасности, проводимой
15 | Битумы характеризуются следующими показателями пожарной опасности: (необходимо выбрать несколько вариантов ответа) | 0 | Неправильный ответ
0
0
группой дымообразующей способности
температурными пределами воспламенения
группой токсичности продуктов горения
16 | Пожарная опасность люминесцентных светильников определяется: | всеми перечисленными выше причинами | Правильный ответ
17 | Для эвакуации людей с высотных сооружений (дымовых труб, башенных градирен, плотин, силосных | двух лестниц из негорючих материалов на весь период строительства | Правильный ответ
помещений и др.) необходимо устраивать не менее
18 | Запрещается на период строительства для защиты от повреждений покрывать негорючие ступени | Верно | Неправильный ответ
горючими материалами.
19 | От чего, в наибольшей степени, зависит горючесть минераловатного строительного материала? | от процентного содержания органического связующего | Правильный ответ
20 | Горючесть каких строительных материалов зависит от их состава? | неорганические теплоизоляционные материалы на органическом связующем | Неправильный ответ
21 | На стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов | к началу подготовительных строительных работ | Неправильный ответ
на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов):
22 | Опасность короткого замыкания заключается : | в значительном по величине увеличении силы тока | Правильный ответ
23 | Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее | 1 м | Правильный ответ
24 | Что следует понимать под системой обеспечения пожарной безопасности? | Совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами | Правильный ответ
25 | Какая группа следующих строительных материалов является негорючей:: | природные каменные материалы | Правильный ответ
26 | Какие огнетушители являются наиболее универсальными по области применения и по диапазону температур эксплуатации ? | Порошковые. | Правильный ответ
27 | Противопожарная перегородка: | ограничивает распространения пожара по всей высоте здания | Неправильный ответ
28 | Какой документ должен оформить руководитель объекта на проведение всех видов огневых работ | наряд-допуск установленной формы | Правильный ответ
на временных местах (кроме строительных площадок)?
29 | Что такое температура вспышки? | самая низкая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования ещё не достаточна для возникновения устойчивого горения | Правильный ответ
30 | Какая пожарно-техническая характеристика, кроме горючести, оказывает наибольшее влияние | воспламеняемость | Неправильный ответ
на интенсификацию горения СМ в помещениях?
1 | Что в наибольшей степени определяет особенности развития и распространения пожара внутри здания? | планировочная схема здания | Правильный ответ
2 | Основная опасность термопластичных материалов состоит в том, что они: | способны образовывать горящий расплав и горящие капли | Неправильный ответ
3 | Выберите определение вспышки: | резкое увеличение скорости экзотермических объемных реакций, сопровождающееся пламенным горением и / или взрывом | Неправильный ответ
4 | Какой тип огнетушителей можно применять при тушении электроустановок до 10 кВ? | углекислотными | Правильный ответ
5 | При указании критической концентрации определенного токсиканта, при которой может наступить | время пребывания человека в токсичной среде | Неправильный ответ
| смертельное отравление организма, необходимо всегда учитывать следующие параметры | наличие в этой среде других токсикантов
| (несколько вариантов ответа): | концентрацию кислорода в токсичной зоне
6 | При наличии в составе бетонов и неорганических теплоизоляционных материалов какого количества | более 10% масс. | Неправильный ответ
полимерных связующих эти материалы, как правило, становятся горючими?
7 | Применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается только в зданиях не выше трех | Не верно | Правильный ответ
этажей.
8 | Ближе какого расстояния не допускается подносить огнетушитель к горящей электроустановке? | ближе 3 м | Неправильный ответ
9 | Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно | 50 метров | Правильный ответ
обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более
10 | Что такое температура воспламенения? | наименьшая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение | Правильный ответ
11 | Как часто необходимо проверять системы противопожарного водоснабжения? | проверка работоспособности должна проводиться не реже двух раз в год (весной и осенью) | Правильный ответ
12 | Потеря теплоизолирующей (ограждающей) способности (I) строительной конструкции | более 220 оС независимо от первоначальной температуры конструкции | Правильный ответ
наступает при достижении в какой-либо точке необогреваемой поверхности
температуры:
13 | Противопожарное расстояние между зданиями I и III степени огнестойкости при классе конструктивной | 9 м | Правильный ответ
пожарной опасности С0 у обоих, должна быть
14 | Относится ли к пониженная концентрация кислорода к опасным факторам пожара, воздействующим | да | Правильный ответ
на людей и имущество?
15 | При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов они должны размещаться | 100 м. кв. | Правильный ответ
в штабелях или группами площадью не более
16 | На какие две основные группы, с точки зрения поведения при нагреве, делятся твердые строительные | на термостойкие и огнестойкие | Правильный ответ
материалы?
17 | Укажите правильное определение температуры вспышки: | Наименьшая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных | Правильный ответ
испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для возникновения устойчивого горения
18 | Битумы характеризуются следующими показателями пожарной опасности: (необходимо выбрать несколько вариантов ответа) | температурой вспышки | Неправильный ответ
температурными пределами воспламенения
группой токсичности продуктов горения
19 | Лаки и краски в исходном состоянии (до нанесения на поверхность и высыхания) характеризуются | 0 | Неправильный ответ
| следующими показателями пожарной опасности: (несколько вариантов ответа) | 0
группой дымообразующей способности
группой токсичности продуктов горения
20 | Для горючих твердых строительных материалов определяются: (несколько вариантов ответов) | группа горючести | Неправильный ответ
группа воспламеняемости
группа дымообразующей способности
группа токсичности продуктов горения
21 | На сколько групп по токсичности продуктов горения, согласно статьи 13 ФЗ "Технический регламент | на 4 | Правильный ответ
о требованиях ПБ", делятся горючие строительные материалы?
22 | К группе горючести Г2 относятся: | умеренногорючие строительные материалы | Правильный ответ
23 | Запрещается на период строительства для защиты от повреждений покрывать негорючие ступени | Верно | Неправильный ответ
горючими материалами.
24 | Назовите документы в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной | Документы в области стандартизации, включенные в перечень, утвержденный национальным органом РФ по стандартизации | Правильный ответ
основе, обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»
25 | При отсутствии данных по максимальному давлению взрыва, чему допускается принимать равным эту величину при определении категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности? | При этих условиях максимальное давление взрыва допускается принимать равным 900 кПа. | Правильный ответ
26 | На сколько основных классов делятся здания по функциональной пожарной опасности: | четыре | Неправильный ответ
27 | Чем опасен процесс тления? (несколько вариантов): | скрытым распространением фронта пламени в толще материала | Правильный ответ
трудностями тушения
повышенным дымообразованием
28 | Первая буква - состояние нейтрали источника относительно земли Т: | Заземленная нейтраль | Правильный ответ
29 | На стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов | к началу основных строительных работ | Правильный ответ
на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов):
30 | Для наружных ненесущих стен нормируются следующие предельные состояния по огнестойкости: | потеря несущей способности (R) | Неправильный ответ
потеря теплоизолирующей способности (I)
потеря целостности конструкции (Е)
1 | Каковы особенности тушения огнетушителем горящего масла? | не подходить ближе 3 м к очагу пожара, чтобы исключить возможность ожогов от брызг горящего масла | Неправильный ответ
2 | Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков осуществляется с учетом только | не верно | Правильный ответ
степени огнестойкости
3 | Наиболее благоприятным вариантом развития горения в помещении, облицованном горючим материалом, | при расположении очага в углу | Правильный ответ
является вариант
4 | Возможно ли воспламенение материала при отсутствии источника зажигания? | возможно только при наличии внешнего теплового потока (режим самовоспламенения) | Правильный ответ
5 | Условное обозначение мало пожароопасных строительных конструкции | K1 | Правильный ответ
6 | Какое минимальное количество переносных огнетушителей должно быть на каждом этаже общественного или промышленного здания? | Не менее 2. | Правильный ответ
7 | Какие действия обязан предпринять работник при обнаружении пожара? | сообщить непосредственному руководителю и по телефону 01 в пожарную охрану, принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей | Правильный ответ
8 | Какие нормативные характеристики принимают во внимание при пожарно-технической классификация | степень огнестойкости | Правильный ответ
| зданий и сооружений: (несколько ответов) | класс конструктивной пожарной опасности
класс функциональной пожарной опасности
9 | Классификация пожаров по виду горючего материала используется для обозначения области применения | верно | Правильный ответ
средств пожаротушения.
10 | Тление — режим горения, для которого характерно: | как наличие реакции на раскаленной поверхности, так и наличие реакции между окислителем и летучими продуктами термического разложения в газовой фазе | Правильный ответ
11 | Условное обозначение класса пожаров твердых горючих веществ и материалов обозначается литерой | A | Правильный ответ
12 | Для объектов 1-ой категории особо повышенной надежности предусматривается : | третий (аварийный) источник | Правильный ответ
13 | Что такое тонкораспыленная вода? | Распыленный поток водяных капель с диаметром менее 150 мкм. | Правильный ответ
14 | Что такое температура самовоспламенения? | самая низкая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования ещё не достаточна для возникновения устойчивого горения | Неправильный ответ
15 | В электроустановках возможны возникновения следующих аварийных пожароопасных ситуаций: | все перечисленные выше | Правильный ответ
16 | Временные строения расположенные не у противопожарных стен должны быть удалены от других | 15 м | Правильный ответ
зданий и сооружений на расстоянии не менее
17 | Что такое нижний температурный предел распространения пламени? | самая низкая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования ещё не достаточна для возникновения устойчивого горения | Неправильный ответ
18 | Для защиты дверных и технологических проемов в противопожарных преградах применяются: (несколько вариантов ответа) | противопожарные двери | Правильный ответ
тамбур-шлюзы
19 | Для горючих твердых строительных материалов определяются: (несколько вариантов ответов) | группа горючести | Правильный ответ
группа воспламеняемости
группа распространения пламени
группа дымообразующей способности
группа токсичности продуктов горения
20 | Пожарная безопасность объекта это: | Состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей | Правильный ответ
21 | В подавляющем большинстве случаев причинами и обстоятельствами возникновения | все указанные выше | Правильный ответ
пожаров от электротехнических изделий являются:
22 | Должны ли оповещатели средств оповещения о пожаре иметь регуляторы громкости? | Не должны. | Правильный ответ
23 | Каков порядок работы при тушении пожара с использованием пожарных кранов внутреннего | тушение проводится расчетом из 2-х человек: один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав | Правильный ответ
противопожарного водоснабжения?
24 | Внешний тепловой поток, падающий на поверхность горящего материала: | увеличивает скорость распространения фронта пламени | Правильный ответ
25 | На какие объекты приходится основная доля пожаров? | Жилой сектор. | Правильный ответ
26 | Какое количество пенообразователя (огнетушащего вещества - ОТВ) содержится в составе автоматической установки пенного пожаротушения? | Расчетное количество пенообразователя (ОТВ) и его 100%-ный резерв. | Правильный ответ
27 | Автоматические установки сдерживания пожара должны: | обеспечивать снижение скорости увеличения площади пожара и образования его опасных факторов | Правильный ответ
28 | Какие меры безопасности необходимо соблюдать при тушении пожара углекислотным огнетушителем? | во избежание обморожения не прикасаться раструбом углекислотного огнетушителя к оголенным частям тела, не браться за раструб голой рукой | Правильный ответ
29 | Что называется горючей системой? | смесь горючего и окислителя | Правильный ответ
30 | Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее | 1 м | Правильный ответ
1 | Противопожарная перегородка: | ограничивает распространение пожара только в пределах одного этажа | Правильный ответ
2 | Что такое тонкораспыленная вода? | Распыленный поток водяных капель с диаметром менее 150 мкм. | Правильный ответ
3 | В каком случае в зданиях должны быть разработаны и вывешены поэтажные Планы эвакуации людей | при единовременном нахождении на этаже более 10 человек | Правильный ответ
при пожаре?
4 | Битумы характеризуются следующими показателями пожарной опасности: (необходимо выбрать несколько вариантов ответа) | температурой самовоспламенения | Неправильный ответ
группой распространения пламени
группой дымообразующей способности
температурными пределами воспламенения
группой токсичности продуктов горения
5 | Ближе какого расстояния не допускается подносить огнетушитель к горящей электроустановке? | ближе 1 м | Правильный ответ
6 | Каков порядок работы при тушении пожара с использованием пожарных кранов внутреннего | тушение проводится расчетом из 2-х человек: один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав | Правильный ответ
противопожарного водоснабжения?
7 | В каких помещениях не рекомендуется применять порошковые огнетушители? | в помещениях малого объема (менее 40 м3) из-за высокой запыленности во время их работы | Правильный ответ
8 | На какие две основные группы, с точки зрения поведения при нагреве, делятся твердые строительные | на термостойкие и огнестойкие | Правильный ответ
материалы?
9 | Чем обуславливается принципиальное различие в механизме распространения пламени по поверхности | эксплуатацией материалов в открытом (на крыше) и замкнутом (в помещении) пространстве | Неправильный ответ
кровельных материалов от механизма распространения пламени по напольным покрытиям
10 | При указании критической концентрации определенного токсиканта, при которой может наступить | время пребывания человека в токсичной среде | Неправильный ответ
| смертельное отравление организма, необходимо всегда учитывать следующие параметры | наличие в этой среде других токсикантов
(несколько вариантов ответа):
11 | Условное обозначение мало пожароопасных строительных конструкции | K1 | Правильный ответ
12 | В электроустановках возможны возникновения следующих аварийных пожароопасных ситуаций: | все перечисленные выше | Правильный ответ
13 | пожарный извещатель это: | техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре | Правильный ответ
14 | Чему равно расчетное время отключения технологических трубопроводов для ручных запорных устройств при определении категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности? | Время отключения трубопроводов составляет 300 с. | Правильный ответ
15 | Опасность короткого замыкания заключается : | в значительном по величине увеличении силы тока | Правильный ответ
16 | Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее | 1 м | Правильный ответ
17 | Что такое нижний температурный предел распространения пламени? | наименьшая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение | Неправильный ответ
18 | Какой документ должен оформить руководитель объекта на проведение всех видов огневых работ | наряд-допуск установленной формы | Правильный ответ
на временных местах (кроме строительных площадок)?
19 | Какова одна из основных причин возникновения пожара? | Неосторожное обращение с огнем. | Правильный ответ
20 | Каковы необходимые условия для возникновения пожара? | наличие окислителя, горючего вещества и источника зажигания | Правильный ответ
21 | Где содержится газ-вытеснитель в огнетушителе закачного типа? | В корпусе огнетушителя вместе с ОТВ. | Правильный ответ
22 | Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, | не верно | Правильный ответ
сооружения, строения и пожарные отсеки только I, II и III степеней огнестойкости
23 | По виду огнетушащего вещества автономные установки подразделяются на: | жидкостные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные, установки пожаротушения с Терма-ОТВ и комбинированные | Правильный ответ
24 | Какие действия с точки зрения пожарной безопасности недопустимы при эксплуатации | обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | Правильный ответ
электрооборудования?
25 | Условное обозначение класса пожаров металлов обозначается литерой | D | Правильный ответ
26 | Что такое плотность материала: | масса материала, отнесенная к его молярному объему | Неправильный ответ
27 | Противодымная защита это: | Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения | Правильный ответ
28 | Для промышленных предприятий, имеющих нагрузки 1 категории, необходимы независимые источники | 2 | Правильный ответ
питания в количестве:
29 | Технико-экономическое обоснование строительства и проекты технологических процессов повышенной | органами государственной противопожарной службы в соответствии с их компетенцией | Правильный ответ
опасности подлежат государственной экспертизе по пожарной безопасности, проводимой
30 | Что такое нижний температурный предел распространения пламени? | наименьшая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение | Неправильный ответ
1 | Как называется планировочная схема, при которой помещения располагаются одно за другим, и | анфиладная | Правильный ответ
соединяются через дверные проемы, размещаемые, как правило, на одной оси:
2 | Какое минимальное количество переносных огнетушителей должно быть на каждом этаже общественного или промышленного здания? | Не менее 2. | Правильный ответ
3 | Какой пенообразователь называется «легкая вода»? | Пленкообразующий фторсодержащий пенообразователь. | Правильный ответ
4 | Пожарная безопасность кабельной линии определяется следующими показателями: | пределом распространения горения | Правильный ответ
пределом пожаростойкости
5 | Характер движения дыма внутри здания обуславливается в большей степени | объемно-планировочными решениями конкретного объекта | Правильный ответ
6 | Для термически тонкого материала скорость распространения пламени по поверхности | зависит от теплофизических свойств подложки | Правильный ответ
7 | Верно ли, что методы определения показателей пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, | верно | Правильный ответ
входящих в состав технологических сред, устанавливаются нормативными документами по пожарной
безопасности?
8 | Наиболее благоприятным вариантом развития горения в помещении, облицованном горючим материалом, | при расположении очага в углу | Правильный ответ
является вариант
9 | Каковы особенности тушения огнетушителем горящего масла? | при тушении горящего масла запрещается направлять струю заряда сверху вниз | Неправильный ответ
необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и лица
10 | На сколько основных классов делятся здания по функциональной пожарной опасности: | пять | Правильный ответ
11 | При наличии в составе бетонов и неорганических теплоизоляционных материалов какого количества | более 10% масс. | Неправильный ответ
полимерных связующих эти материалы, как правило, становятся горючими?
12 | На какие объекты приходится основная доля пожаров? | Жилой сектор. | Правильный ответ
13 | Воздухонагревательные установки должны размещаться от строящегося здания на расстоянии не менее | 5 м | Правильный ответ
14 | К какому классу относятся пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под | Е | Правильный ответ
напряжением?
15 | Строительные леса построек необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой на каждые | 40 м их периметра | Правильный ответ
16 | Запрещается на период строительства для защиты от повреждений покрывать негорючие ступени | Верно | Неправильный ответ
горючими материалами.
17 | На сколько основных классов делятся здания по конструктивной пожарной опасности: | четыре | Правильный ответ
18 | Какие группы следующих строительных материалов являются негорючими: | природные каменные материалы | Неправильный ответ
керамические материалы
металлы
стекло
19 | К строительным материалам относят: | как природные, так и искусственные материалы | Правильный ответ
20 | Условное обозначение не пожароопасных строительных конструкций | K0 | Правильный ответ
21 | Для ненесущих внутренних стен и перегородок нормируются следующие предельные состояния | потеря несущей способности (R) | Неправильный ответ
| по огнестойкости (по ГОСТ 30247.1-94): (несколько ответов) | потеря теплоизолирующей способности (I)
потеря целостности (Е)
22 | Тление — режим горения, для которого характерно: | как наличие реакции на раскаленной поверхности, так и наличие реакции между окислителем и летучими продуктами термического разложения в газовой фазе | Правильный ответ
23 | Для термически толстого материала скорость распространения пламени по поверхности | не зависит от теплофизических свойств подложки | Правильный ответ
24 | Относится ли к пониженная концентрация кислорода к опасным факторам пожара, воздействующим | да | Правильный ответ
на людей и имущество?
25 | При ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров подъезд пожарных автомобилей | с одной стороны | Правильный ответ
должен быть обеспечен:
26 | Какие требования предъявляются к запорам на дверях эвакуационных выходов? | свободного открывания запоров изнутри без ключа | Правильный ответ
27 | Для защиты дверных и технологических проемов в противопожарных преградах применяются: (несколько вариантов ответа) | противопожарные двери | Правильный ответ
тамбур-шлюзы
28 | Выберите определение вспышки: | быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов | Правильный ответ
29 | Какие огнетушители являются наиболее универсальными по области применения и по диапазону температур эксплуатации ? | Порошковые. | Правильный ответ
30 | Какая группа следующих строительных материалов является негорючей:: | природные каменные материалы | Правильный ответ
1 | Пожарная безопасность объекта это: | Состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей | Правильный ответ
2 | По какому нормативному документу определяется величина площади пожарного отсека: | СП 2.13130.2020 | Правильный ответ
3 | Применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается только в зданиях не выше трех | Не верно | Правильный ответ
этажей.
4 | Гетерогенное горение — режим горения, при котором: | реакция между окислителем и твердым материалом происходит на его раскаленной поверхности | Правильный ответ
5 | Внешний тепловой поток, падающий на поверхность горящего материала: | увеличивает скорость распространения фронта пламени | Правильный ответ
6 | Какие действия обязан предпринять работник при обнаружении пожара? | сообщить непосредственному руководителю и по телефону 01 в пожарную охрану, принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей | Правильный ответ
7 | Какое количество пенообразователя (огнетушащего вещества - ОТВ) содержится в составе автоматической установки пенного пожаротушения? | Расчетное количество пенообразователя (ОТВ) и его 100%-ный резерв. | Правильный ответ
8 | Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно | 50 метров | Правильный ответ
обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более
9 | Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее | 1 м | Правильный ответ
10 | Для объектов 1-ой категории особо повышенной надежности предусматривается : | третий (аварийный) источник | Правильный ответ
11 | Что такое температура воспламенения? | наименьшая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение | Правильный ответ
12 | В каком случае в зданиях должны быть разработаны и вывешены поэтажные Планы эвакуации людей | для зданий и сооружений на каждом этаже с рабочими местами для 10 и более человек | Неправильный ответ
при пожаре?
13 | Кирпич относится: | к керамическим материалам | Правильный ответ
14 | На сколько основных классов делятся здания по конструктивной пожарной опасности: | четыре | Правильный ответ
15 | Условное обозначение умеренноопасных токсичных продуктов горения горючих строительных материалов | Т2 | Правильный ответ
16 | От чего, в наибольшей степени, зависит горючесть минераловатного строительного материала? | от процентного содержания органического связующего | Правильный ответ
17 | Какое из перечисленных определений относится к понятию «пожар»? | неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, опасность жизни и здоровью людей | Правильный ответ
18 | Укажите правильное определение термина "Пожарная нагрузка": | количество теплоты, отнесённое к единице поверхности пола, которое может выделиться в помещение или здании при пожаре | Неправильный ответ
19 | Для эвакуации людей с высотных сооружений (дымовых труб, башенных градирен, плотин, силосных | двух лестниц из негорючих материалов на весь период строительства | Правильный ответ
помещений и др.) необходимо устраивать не менее
20 | Горизонтальные конструкции со светопрозрачными элементами на предел огнестойкости по признаку W | не испытываются | Правильный ответ
(достижения предельной величины плотности теплового потока)
21 | Какая пожарно-техническая характеристика, кроме горючести, оказывает наибольшее влияние | распространение пламени | Правильный ответ
на интенсификацию горения СМ в помещениях?
22 | Какие нормативные характеристики принимают во внимание при пожарно-технической классификация | степень огнестойкости | Правильный ответ
| зданий и сооружений: (несколько ответов) | класс конструктивной пожарной опасности
класс функциональной пожарной опасности
23 | Что называется горючей системой? | смесь горючего и окислителя | Правильный ответ
24 | 0 | на 4 | Правильный ответ
25 | Какие сведения должны быть указаны на дверях всех производственных и складских помещений? | категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ) | Правильный ответ
26 | Классификация пожаров по виду горючего материала используется для обозначения области применения | верно | Правильный ответ
средств пожаротушения.
27 | Какой тип огнетушителей можно применять при тушении электроустановок до 10 кВ? | углекислотными | Правильный ответ
28 | Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков осуществляется с учетом только | не верно | Правильный ответ
степени огнестойкости
29 | Потеря теплоизолирующей (ограждающей) способности (I) строительной конструкции | более 220 оС независимо от первоначальной температуры конструкции | Правильный ответ
наступает при достижении в какой-либо точке необогреваемой поверхности
температуры:
30 | Противопожарное расстояние между зданиями I и III степени огнестойкости при классе конструктивной | 9 м | Правильный ответ
пожарной опасности С0 у обоих, должна быть
1 | Чем опасен процесс тления? (несколько вариантов): | скрытым распространением фронта пламени в толще материала | Правильный ответ
трудностями тушения
повышенным дымообразованием
2 | В подавляющем большинстве случаев причинами и обстоятельствами возникновения | все указанные выше | Правильный ответ
пожаров от электротехнических изделий являются:
3 | Должны ли оповещатели средств оповещения о пожаре иметь регуляторы громкости? | Не должны. | Правильный ответ
4 | Методы испытания кабелей в зависимости от требований к нераспространению горения: | испытание на нераспространение горения одиночного кабеля, провода, шнура | Правильный ответ
испытание на нераспространение горения кабелей и проводов, проложенных в пучках
5 | Выберите вариант наиболее благоприятный для развития процессов тления: | пониженное содержание кислорода в среде и низкая температура окружающей среды | Неправильный ответ
6 | Повреждения изоляции в период эксплуатации электроустановок могут происходить по следующим | все перечисленные выше причины | Правильный ответ
причинам:
7 | Характер функционального процесса, происходящего в здании, определяет: (несколько ответов) | количество участвующих в нем людей и их физическое состояние | Правильный ответ
используемое в здание оборудование и применяемые материалы
8 | При отсутствии данных по максимальному давлению взрыва, чему допускается принимать равным эту величину при определении категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности? | При этих условиях максимальное давление взрыва допускается принимать равным 900 кПа. | Правильный ответ
9 | С какими из предложенных пожарно-технических характеристик материал является наиболее | Г4, В3, РП4, Д3, Т4 | Правильный ответ
пожароопасным?
10 | Временные строения расположенные не у противопожарных стен должны быть удалены от других | 15 м | Правильный ответ
зданий и сооружений на расстоянии не менее
11 | Что такое эвакуационный выход? | выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону | Правильный ответ
12 | Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно | 50 метров | Правильный ответ
обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более
13 | Какие действия обязан предпринять работник при обнаружении пожара? | сообщить непосредственному руководителю и по телефону 01 в пожарную охрану, принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей | Правильный ответ
14 | Какие пожары относятся к классу пожара «В»? | пожары горючих жидкостей или плавящихся веществ и материалов | Правильный ответ
15 | К горению относятся: | окислительно-восстановительные реакции | Правильный ответ
16 | Для горючих твердых строительных материалов определяются: (несколько вариантов ответов) | группа горючести | Правильный ответ
группа воспламеняемости
группа распространения пламени
группа дымообразующей способности
группа токсичности продуктов горения
17 | Выберите вариант, правильно описывающий механизм вынужденного воспламенения твердого материала: | нагрев поверхности образца под действием теплового потока, газификация образца при достижении температуры термического разложения, достижение вблизи поверхности образца критической концентрации выделяющихся летучих продуктов термического разложения, позволяющего распространять фронт пламени, воспламенение материала при наличии источника зажигания достаточной мощности; | Правильный ответ
18 | При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов они должны размещаться | 100 м. кв. | Правильный ответ
в штабелях или группами площадью не более
19 | Основная опасность термопластичных материалов состоит в том, что они: | горят с выделением большого количества дыма | Правильный ответ
20 | На стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов | к началу основных строительных работ | Правильный ответ
на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов):
21 | Выберите два необходимых условия для вынужденного воспламенения горючего строительного материала: | наличие источника зажигания | Неправильный ответ
наличие окислителя
22 | Для наружных ненесущих стен нормируются следующие предельные состояния по огнестойкости: | потеря целостности конструкции (Е) | Правильный ответ
23 | Что такое температура самовоспламенения? | самая низкая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением | Неправильный ответ
24 | Что такое комплексный подход к пожарно-техническому нормированию применения СМ на участках | оценка пожарной опасности СМ в зависимости от условий его эксплуатации и объемно-планировочных характеристик зданий и сооружений. | Правильный ответ
зданий различной степени огнестойкости и классов конструктивной опасности?
25 | К группе горючести Г2 относятся: | умеренногорючие строительные материалы | Правильный ответ
26 | К бетонам на органических вяжущих относятся: | полимербетоны | Неправильный ответ
27 | Что такое верхний температурный предел распространения пламени? | максимальная температура жидкости, при которой над её поверхностью создается концентрация паров, способная к самовоспламенению и распространению пламени | Правильный ответ
28 | Возможно ли воспламенение материала при отсутствии источника зажигания? | возможно только при наличии внешнего теплового потока (режим самовоспламенения) | Правильный ответ
29 | На сколько групп по токсичности продуктов горения, согласно статьи 13 ФЗ "Технический регламент | на 4 | Правильный ответ
о требованиях ПБ", делятся горючие строительные материалы?
30 | Автоматические установки сдерживания пожара должны: | обеспечивать снижение скорости увеличения площади пожара и образования его опасных факторов | Правильный ответ